# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУПИНО

КУПИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.10.2014                                      г. Купино                                                     № 426

Об утверждении регламента организации временного электроснабжения потребителей в условиях массовых нарушений электроснабжения потребителей на территории города Купино Купинского района Новосибирской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», поручением Председателя правительства Российской Федерации Д.А. Медведева «об активизации работы по оснащению автономными резервными источниками электроснабжения объектов, требующих гарантированного электроснабжения»,  Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Купино,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. 		Утвердить Регламент организации временного электроснабжения потребителей в условиях массовых нарушений электроснабжения потребителей на территории города Купино Купинского района новосибирской области (приложение).

2.	Разместить настоящие постановление на официальном сайте администрации города Купино в сети «Интернет» www.kupinoadm.ru .

- Постановление опубликовать в информационном бюллетене «Купино».

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя

Главы администрации города Купино Вакорина О.Л.

Глава города Купино                                                                           В.И. Гляйм

Сайфулин 23-199

Приложение

к постановлению администрации

города Купино

от 02.10.2014 № 426

Регламент

организации временного электроснабжения потребителей в условиях массовых нарушений электроснабжения потребителей на территории города Купино Купинского района Новосибирской области

1.	Общие положения

1.1. Настоящий Типовой регламент (далее – Регламент) определяет порядок формирования, содержания, применения парка передвижных резервных источников снабжения электрической энергией (далее - РИСЭЭ) для организации временного электроснабжения потребителей на территории города Купино.

  - Требования Регламента не распространяются на стационарные резервные источники электроснабжения.

2.	Порядок формирования, содержания и учета парка РИСЭЭ

- Комиссия по чрезвычайным ситуациям (далее – КЧС)  города Купино разрабатывает перечень потребителей, требующих организации временного электроснабжения в условиях массовых нарушений электроснабжения и представляет его на утверждение главе города Купино Купинского района Новосибирской области.

- Количественный и качественный состав РИСЭЭ, необходимых для обеспечения безопасности электроснабжения, порядок учета и размещение площадок хранения определяется и утверждается органами местного самоуправления Новосибирской области. Общий перечень РИСЭЭ по Новосибирской области утверждается решением штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Новосибирской  области (далее – Штаб).

- Расходы по приобретению, хранению, эксплуатации, ремонту РИСЭЭ несут собственники РИСЭЭ, которые обязаны обеспечить эксплуатацию РИСЭЭ в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, в том числе обеспечить назначение обученных и аттестованных лиц ответственных за эксплуатацию РИСЭЭ.

- РИСЭЭ должны содержаться в постоянной готовности к применению. Собственник РИСЭЭ обязан обеспечить указанные в заводской инструкции условия хранения, а также соблюдение периодичности пробных пусков, регулировочных, испытательных и иных регламентных работ, предписанных для данного вида оборудования.

- Собственник РИСЭЭ обязан обеспечить возможность перемещения РИСЭЭ.

- Перечни РИСЭЭ, находящиеся у собственников РИСЭЭ, а также консолидированные по муниципальному образованию и по Новосибирской области перечни РИСЭЭ должны содержать информацию о типе, мощности, месте постоянного хранения, собственнике с указанием контактной информации и сведений о лицах ответственных за эксплуатацию РИСЭЭ. (Приложение)

- Консолидированный по Новосибирской области перечень РИСЭЭ должен постоянно храниться в секретариате и дежурной службе Штаба и быть доступен для всех членов Штаба.

2.8.	Порядок и периодичность актуализации перечней РИСЭЭ определяются решением Штаба.

2.9. В случае выхода из строя РИСЭЭ, собственник обязан принять меры по скорейшему восстановлению работоспособности РИСЭЭ, а также информировать администрацию города Купино и секретариат Штаба о факте выхода из строя и предполагаемых сроках восстановления работоспособности РИСЭЭ.

3. Определение порядка применения РИСЭЭ

- Приоритетность и порядок применения РИСЭЭ в случае, если Штаб (или КЧС)  не созывается, определяется собственниками РИСЭЭ.

- В случае созыва Штаба (или КЧС), приоритетные направления использования РИСЭЭ определяются Штабом (или КЧС). Решение данных органов  является обязательным для  исполнения собственниками РИСЭЭ.

- При прочих равных условиях, приоритетным является организация временного электроснабжения потребителей собственными РИСЭЭ, в случае дальнейшей необходимости - резервными источниками сетевой организации, к электрическим сетям которой потребители подключены, либо РИСЭЭ, принадлежащих МЧС.

- Потребители электроэнергии, включенные в перечень потребителей, временное электроснабжение которых на период массовых нарушений электроснабжения осуществляется с применением РИСЭЭ, должны согласовать с сетевой организацией точку и способ подключения РИСЭЭ к своим электроустановкам.

4. Порядок подключения и обеспечения функционирования РИСЭЭ

- Доставку, подключение РИСЭЭ и обеспечение его функционирования для организации временного электроснабжения абонентов организации – собственника РИСЭЭ осуществляет персонал данной организации.

- . Порядок действий персонала при подключении РИСЭЭ определяется внутренними инструкциями организации – собственника РИСЭЭ.

4.3.	Порядок организации временного электроснабжения потребителей, не являющихся абонентами данной организации, определяется индивидуально условиями договора возмездного оказания услуг между собственником РИСЭЭ и владельцем электроустановки, для которой организуется временное электроснабжение.

4.4.Все необходимые для подключения РИСЭЭ оперативные переключения имеет право проводить оперативный персонал, знающий схему электроустановки, прошедший необходимое обучение и допущенный к оперативным переключениям в данной электроустановке.

4.5. Организации - потребителей, которые включены в перечень обеспечения РИСЭЭ, совместно с собственником РИСЭЭ разрабатывают и утверждают регламенты (карты действий) по организации временного электроснабжения, включающие в себя в том числе:

- порядок взаимодействия персонала собственника РИСЭЭ с персоналом потребителя при подключении/отключении РИСЭЭ;

- последовательность выполнения оперативных переключений;

- технические характеристики электроустановки (электроустановок) потребителя;

- схемы электроустановки (электроустановок) потребителя с указанием мест подключения РИСЭЭ.

4.6.  Персонал организации – владельца РИСЭЭ докладывает оперативному персоналу сетевой организации, оказывающей услуги по передаче электрической энергии:

- о намерении подключения РИСЭЭ;

- о выполненных технических мероприятиях по подключению РИСЭЭ;

- о подаче напряжения от РИСЭЭ в электроустановки потребителя.

Во всех случаях при подключении РИСЭЭ должна быть выполнены организационные и технические мероприятия, исключающие возможность подачи напряжения от РИСЭЭ в питающую сеть, в том числе путем обратной трансформации (установка перекидных рубильников, использование блокирующих устройств, разборка электрической схемы электроустановки и т.п.).

  - Порядок производства оперативных переключений определятся соответствующей нормативно-технической документацией действующей для персонала организации собственника электроустановки (правила производства оперативных переключений, правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и т.п.).

5. Продолжительность работы РИСЭЭ.

5.1. Необходимая продолжительность работы подключенного РИСЭЭ определяется индивидуально в каждом конкретном случае (до восстановления постоянного электроснабжения потребителей по нормальной (временной) схеме, до безопасного завершения технологического процесса, до окончания эвакуации и т.п.).

Приложение

Перечень РИСЭЭ

| № п/п | Собственник, адрес местонахождения РИСЭЭ | Место хранения | Модель (марка) | Мощность, кВт | Лицо, ответственное за эксплуатацию РИСЭЭ (ФИО, должность, тел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Тепловодоканал» НСО, г. Купино ул. Р.Люксембург, 6 | МУП «Тепловодоканал» НСО, г. Купино ул. Р.Люксембург, 6 | SDW-210E | 3,5 кВт | Белов Аркадий Владимирович Инженер энергетик 89134676698 |
| 2 | МУП «Теплосети» НСО, г. Купино ул. Р.Люксембург,6 | МУП «Теплосети» НСО, г. Купино ул. Р.Люксембург,6 | 30GF2-1212 | 30 кВт | Белов Аркадий Владимирович Инженер энергетик 89134676698 |
| 3 | МУП «Теплосети» НСО, г. Купино ул. Р.Люксембург, 6 | МУП «Теплосети» НСО, г. Купино ул. Р.Люксембург, 6 | SDW-210E | 3,5 кВт | Белов Аркадий Владимирович Инженер энергетик 89134676698 |
| 4 | МУП «Теплосети» НСО, г. Купино ул. Р.Люксембург, 6 | МУП «Теплосети» НСО, г. Купино ул. Р.Люксембург, 6 | EPGW-180E | 3,0 кВт | Белов Аркадий Владимирович Инженер энергетик 89134676698 |
| 5 | МУП «Теплосети» НСО, г. Купино ул. Р.Люксембург, 6 | МУП «Теплосети» НСО, г. Купино ул. Р.Люксембург, 6 | ЭДС-100-30-Т/400 | 100 кВт | Белов Аркадий Владимирович Инженер энергетик 89134676698 |