ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.

Проектная документация (далее – Проект) на Выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного жилого дома  по адресу: Новосибирская область, Купинский  район, город Купино, ул. Советов, 189,193  (далее – Объект) в составе Описания объекта закупки прилагается к документации об электронном аукционе. Работы выполняются в объёме, предусмотренные Проектной-сметной документацией».

1. Описание объекта закупки: Выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного жилого дома  по адресу: Новосибирская область, Купинский  район, город Купино, ул. ул. Советов, 189,193.

2. Место выполнения работ: Новосибирская область, Купинский  район, город Купино, ул. Советов, 189,193.

Начальная (максимальная) цена контракта:   4 278 480 (четыре   миллиона двести семьдесят восемь тысяч четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек, из них:

347 868,56  (триста сорок семь тысяч восемьсот шестьдесят восемь) рублей 56 копеек-расчет 2022год.

3 930 611,44 ( три миллиона девятьсот тридцать тысяч  шестьсот одиннадцать)  рублей 44 копеек расчет 2023год.

3. Требования к выполнению работ и обеспечению их качества

Качество Работ, входящих в предмет Контракта, должно соответствовать требованиям ГОСТов, СНиПов, технических регламентов, условий, правил, норм взрыво и пожарной безопасности, иных нормативных документов, а также действующего законодательства Российской Федерации.

Минимально необходимые требования в отношении нормативных документов, определяющих качество Работ, входящих в предмет Контракта:

  - СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства»

  - СНиП 12-03-2001, ч. 1 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования»

Подрядчик должен в ходе выполнения работ использовать материалы, конструкции, оборудование, качество которых и комплектация соответствуют требованиям государственных стандартов (ГОСТов), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям законодательства Российской Федерации.

4. Требования к результатам работ

После окончания работ территория строительной площадки должна быть очищена от строительных отходов и мусора. Результатом приемки работ, их объема и качества считается подписание двустороннего акта.

5. Требование к качеству материалов (товаров)

Материалы (товары) и оборудование, используемые при выполнении подрядных работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.

Предлагаемые к монтажу материалы (товар) должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности.

Требования по предоставлению паспортной документации и сертификатов заводов-изготовителей на все устанавливаемое оборудование и все применяемые материалы:

-на материалы - паспорта заводов-изготовителей на партию товаров, сертификаты соответствия системе Госстандарта России;

-копии сертификатов должны быть заверены печатью и подписью представителя подрядной организации.

Не допускается поставка материалов и оборудования, бывшего в использовании.

Обеспечение сохранности строительных материалов и оборудования остается за подрядной организацией, выполняющей ремонтные работы. Подрядчик самостоятельно несёт риск порчи, утери или случайной гибели материалов (товаров) и оборудования до сдачи работ Заказчику.

Применяемые материалы должны:

- быть износостойкими и выдерживать механические нагрузки с учетом процессов, происходящих на открытом воздухе или в помещении;

- быть устойчивыми к воздействию химических веществ;

- быть ремонтопригодными,

До начала выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие качество используемых материалов (товаров), а также по требованию Заказчика, в течение 1 (одного) дня с момента поступления такого требования, предоставить Заказчику образец используемых материалов (товаров).

6. Требования к безопасности работ

Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ.

Все работы выполнять в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 часть 1 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования», СНиП 12-04-2002 часть 2. «Безопасность труда в строительстве. Строительное производство», СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве».

Строительные работы производятся с соблюдением требований СанПиН 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ" (к условиям труда работающих, организации производственного контроля при выполнении работ, к санитарно-бытовому обеспечению, медико-профилактическому обслуживанию работников, обеспечению спецодеждой и средствами индивидуальной защиты по видам работ).

Эксплуатацию строительных машин и механизмов осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.033-84 «Строительные машины. Общие требования к безопасности при эксплуатации» и инструкций заводов - изготовителей.

7. Требования к выполнению мероприятий по охране окружающей природной среды

При выполнении работ обеспечить выполнение мероприятий по охране окружающей среды в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004» и другими нормативными документами в области охраны окружающей среды.

8.Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления гарантий качества

Подрядчик гарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям, установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации.

Гарантийный срок на выполненные по Контракту Работы составляет 5 (пять) лет с даты подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.

Под гарантией понимается устранения Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.

Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

Требования к гарантийному сроку материалов:                                                                                             - а/б покрытие – 5 лет;                                                                                                                                             - бортовые камни – 5 лет;                                                                                                                                   - тротуарная плитка – 5 лет;                                                                                                                                         -  малые архитектурные формы  3 года.                                                                                                    Обеспечение сохранности строительных материалов и оборудования остается за  подрядной организацией, выполняющей работы. Подрядчик самостоятельно несёт риск порчи, утери или случайной гибели материалов (товаров) и оборудования до сдачи работ Заказчику.

9. Сроки (периоды) выполнения работ:

Начало выполнения работ – с наступлением погодно-климатических условий, но не позднее 24 апреля 2022 г.

Окончание выполнения работ – не позднее 30 октября 2023 года.