ОТЧЕТ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

|  |  | / |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Г.Купино |  | 28.07.2025 г. |
| --- | --- | --- |
| (населенный пункт) |  | (дата) |

____________ООО «Межрайонпроект»____________________________________________________

(наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность

в сфере теплоснабжения, которая провела техническое обследование,

специализированной организации в случае ее привлечения)

по результатам проведения технического обследования  систем  теплоснабжения

Котельная №5 по ул.Р.Люксембург 23 А; Котельная №4 по ул. Лесная 1А___________________________________________________________________________

(наименование системы теплоснабжения)

составлен  настоящий Отчет о результатах технического обследования (далее -

Отчет) о нижеследующем.

Сроки проведения технического обследования: с 01.07.2025 г. по 10.07.2025 г. __________________________.

Организация,    осуществляющая   регулируемые   виды   деятельности   с

использованием   объектов,   в   отношении  которых  проведено  техническое

обследование: МУП «Теплосети»______________________________________.

По результатам технического обследования:

1)  перечень  объектов,  в отношении которых было проведено техническое

обследование:

| N | Обследуемый объект теплоснабжения | Место нахождения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Котельная № 4 | Ул. Лесная 1 А г. Купино |
| 2. | Котельная № 5 | Ул. Р.Люксембург 23 А г. Купино |

2)   перечень   параметров,   технических   характеристик,  фактических

показателей  деятельности  организации,  осуществляющей  регулируемые  виды

деятельности   в   сфере  теплоснабжения,  или  иных  показателей  объектов

теплоснабжения, выявленных в процессе проведения технического обследования:

А.  Описание  основных  параметров и технических характеристик объектов

теплоснабжения:

-Здание из кирпича, отмоска из бетонных плит,перекрытия из сборных ребристых железобетонных плит ______________________________________________________________________;

- ______________________________________________________________________;

- ______________________________________________________________________;

Б.   Описание   фактических   показателей   деятельности   организации,

осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения:

- Проводилось обследование фундамента наружных и внутренних стен, отмоска, перекрытия здания

В. Выявленные дефекты и нарушения (с привязкой к конкретному объекту):

- Частичное разрушение штукатурного слоя стен

Фотоматериалы  и  результаты  инструментальных исследований (испытаний,

измерений) представлены в приложении N ____ к Отчету;

3) заключение о техническом состоянии объектов системы теплоснабжения:

Работоспособное техническое состояние зданий котельных

4)  оценка  технического  состояния  объектов  системы теплоснабжения в

момент    проведения   обследования,   включая   процент   износа   объекта

теплоснабжения:

| N п/п | Наименование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Оценка технического состояния | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 4 | 1990 | удовлетворительно | 70 % |
| 2 | Котельная №5 | 1981 | удовлетворительно | 75% |
| ... |  |  |  |  |

5)  заключение  о  возможности,  условиях (режимах) и сроках дальнейшей

эксплуатации объектов системы теплоснабжения:

Здания находятся в работоспособном техническом состоянии , готовы к дальнейшей эксплутации__________________________________________________________________________

6)  ссылки на строительные нормы, правила, технические регламенты, иную

техническую документацию:

- 1. СП 15.13330.2020 каменные конструкции

2. СП 17.13330.2017 кровли;

- 3. Гост 31937-2024. Здания и сооружения. Правила обследования;

7)   рекомендации  и  предложения  по  плановым  значениям  показателей

надежности   и   энергетической   эффективности,  по  режимам  эксплуатации

обследованных  объектов,  по  мероприятиям с указанием предельных сроков их

проведения   (включая   проведение   капитального   ремонта   и  реализацию

инвестиционных  проектов), необходимых для достижения предложенных плановых

значений    показателей   надежности,   и   энергетической   эффективности,

рекомендации  по  способам  приведения  объектов  системы  теплоснабжения в

состояние,  необходимое  для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные

решения:

Требуется текущий ремонт

И.О. директора МУП «Теплосети»                                                              М.В. Жданов