Утвержден

постановлением

администрации города Купино

№ от 15.04.2025 г.

**Программа**

**проведения проверки готовности к отопительному сезону 2025 – 2026 гг. потребителей тепловой энергии города Купино**

**1. Программа разработана в соответствии с:**

- Федеральным Законом от 27.07.2010 № 190 ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Закон о теплоснабжении).

- Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики РФ № 13.11.2024 № 2234

**2. Проверке подлежат следующие категории потребителей:**

- первая категория – потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещении не ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

- вторая категория – потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч.:

жилых и общественных зданий до 12 о С;

промышленных зданий до 8 о С.

- третья категория – остальные потребители.

**3. Перечень потребителей, подлежащих проверке (сроками проведения проверки):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Учреждение | Срок проведения |
| 1. | ГБУЗ НСО - предоставили | 14.09.2025 |
| 2. | Учреждения образования, в том числе:  МКДОУ «Солнышко» - предоставили  МКДОУ «Сказка» - 838358 23341  МКДОУ «Теремок» - 838358 23697  МКДОУ «Ромашка» - 838358 23373  МКДОУ «Березка» - 838358 28508  МКДОУ «Золотой ключик» - 838358 21028  МКОУ СОШ № 2 – 838358 23013  МКОУ СОШ № 80 им В.П. Кузнецова – 838358 23807  МКОУ СОШ № 148 – 838358 23158  МКОУ СОШ № 105 - предоставили  МКОУ Купинская школа – интернат – 838358 23640  МКС (К) ОУ Купинская вспомогательная школа – 838358 23806  ГАОУ СПО НСО «Купинский медицинский техникум» - 838358 23072 | 14.09.2025 |
| 3. | Учреждения культуры, в том числе:  ККЗ «Сибирь» - 838358 21896  МАУ РДК – 838358 23021  МБУ «Краеведческий музей Купинского района» - 838358 28514  МБОУ ДОД детская школа искусств Купинского района – 838358 20428  МБУ «Централизованная библиотечная система» Купинского района – 838358 21983 | 23.09.2025 |
| 4. | Учреждения физической культуры и спорта, в том числе:  МБУ Физической культуры и спорта Купинского района – 838358 50014 | 26.09.2025 |
| 5. | Учреждения социальной защиты, в том числе:  МБУ Комплексный центр социального обслуживания населения Купинского района – 838358 23605 | 14.09.2025 |
| 6. | Многоквартирные дома, в том числе: - предоставили  Управляющая компания «Жилищник» - 838358 23067  ООО «Сервис ЖО» – 838358 23671 | 16.09.2025 |
| 7. | Администрация города Купино Купинского района Новосибирской области – 838358 23865  Администрация Купинского района Новосибирской области – 838358 23345 | 10.10.2025 |
| 8. | Индивидуальные жилые дома – предоставили | 14.09.2025 |
| 9. | Прочие предприятия, индивидуальные предприниматели | 10.10.2025 |

**4. Перечень документов, проверяемых при проверке:**

1. Справка об устранении выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.

2. Акты промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок.

3. Акт выполнения плана ремонтных работ и качество их выполнения.

4. Акт состояния тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии.

5. Акт состояния утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери, и т.п.).

6. Акт состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых камер.

7. Акт допуска в эксплуатацию приборов учета, акт наличия и состояния контрольно – измерительных приборов и автоматических регуляторов.

8. Справка теплоснабжающей организации об отсутствии задолженности за поставленную тепловую энергию, теплоноситель.

9. Справка о наличии собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад.

10. Соглашение о взаимодействии с подразделением Государственной противопожарной службы МЧС России, а так же план привлечения сил и средств для ликвидации ЧС на территории города Купино.